FORMULARZ OFERTOWY

Zamówienie nr 21/EP/PT/2020/NU/PU

Zamawiający:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin

Ja/My niżej podpisany/ni:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

tel........................................................    adres e - mail:....................................................................

odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na:

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody  w obiektach kotłowni  DPM przy ul. Mieszka I-go 20A  i kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 
w Koszalinie,

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

1. Oferuję/my świadczenie usługi w zakresie konserwacji niżej wymienionych urządzeń, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i rozliczenie ich wg następujących cen jednostkowych:

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odwrócona osmoza - typ : OSMO OPTIM 120 K - okresowe chemiczne płukanie membran odwróconej osmozy. |  | 4 szt. |  |
| 2 | Odwrócona osmoza - typ : OSMO OPTIM 120 K - wyłączenie odwróconej osmozy i zakonserwowanie chemiczne membran . |  | 3 szt. |  |
| 3 | Odwrócona osmoza - typ : OSMO OPTIM 120 K - od konserwowanie chemiczne membran i uruchomienie odwróconej osmozy. |  | 3 szt. |  |
| 4 | Odwrócona osmoza - typ : OSMO OPTIM 120 K - kontrola wkładu wstępnego odwróconej osmozy - kontrola prawidłowości pracy i regulacja - sprawdzenie sterowania i automatyki |  | 4 szt. |  |
| 5 | Filtr węglowy typ - OPTIMO 300/C - oczyszczenie i sprawdzenie zaworu głowicy sterującej filtra węglowego. - sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia i kontrola parametrów. |  | 2 szt. |  |
| 6 | Filtr węglowy typ - OPTIMO 300/C - wymiana węgla w filtrze węglowym, uruchomienie filtra węglowego. |  | 2 szt. |  |
| 7 | Zmiękczacz dwukolumnowy – DUO –OPTIM 700 - czyszczenie i sprawdzenie zaworu głowicy sterującej - oczyszczenie układu zasysania solanki - sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia i kontrola parametrów |  | 2 szt. |  |
| 8 | Tlenomierz - kalibracja sond tlenu - wymiana zestawu membran - kalibracja sond |  | 2 szt. |  |
| 9 | PH metr - czyszczenie celi pomiarowej - kalibracja i kontrola wskazania |  | 2 szt. |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Razem należny podatek VAT(23 %): |  |
| Razem wartość brutto: |  |

2. Cena za jednostkowy przyjazd i zakwaterowanie zespołu serwisowego, wynosi :

wartość netto: …………… zł

wartość podatku VAT (23 %): …………………. zł

wartość brutto: ………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..….…./100).

3.Oświadczam/y, że:

- zapoznałem/zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego wraz z jego wszystkimi załącznikami oraz zmianami i wyjaśnieniami, które przyjmuję/my jako wiążące w niniejszym postępowaniu oraz w razie wyboru mojej/naszej oferty także 
w trakcie realizacji zamówienia;

- zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- wykonam/y zamówienie w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- udzielam/y Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na wykonane prace konserwacyjne,

- jestem/jesteśmy związany/i ofertą przez okres 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składam/y na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ……………………………………………………………………….. - strona ……………

2) ……………………………………………………………………….. - strona ……………

3) ……………………………………………………………………….. - strona ……………

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia.*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu.2)

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia przez jego skreślenie).

.....................................................                                       …..........................................................

miejscowość, data                                                            podpis osoby uprawnionej /

upoważnionej

* Dotyczy osób fizycznych