Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 1

Poniżej podane są wymagane składniki i parametry dla urządzeń sieciowych Cisco.

| Lp | Numer części | Opis | Czas serwisowania (miesiące) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPR2110-BUN | Cisco Firepower 2110 Master Bundle | --- | 1 |
| 1.1 | FPR2110-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U | --- | 2 |
| 1.2 | CON-PSRT-FPR21FWN | PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U | 12 | 2 |
| 1.3 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | --- | 2 |
| 1.4 | FPR2K-SSD100 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2110/2120 | --- | 2 |
| 1.5 | FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | --- | 2 |
| 1.6 | GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | --- | 8 |
| 1.7 | SF-F2K-TD6.6-K9 | Cisco Firepower Threat Defense software v6.6 for FPR2100 | --- | 2 |
| 1.8 | L-FPR2110T-TMC= | Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL License | --- | 2 |
| 1.9 | L-FPR2110T-TMC-1Y | Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs | 12 | 2 |
| 2 | SF-FMC-VMW-2-K9 | Cisco Firepower Management Center, (VMWare) for 2 devices | --- | 1 |
| 2.1 | CON-PSBU-SFMMCVWK | PSS SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center, (VMWa | 12 | 1 |
| 3 | SG250-08HP-K9-EU | 8-Port Gigabit PoE Smart Switch | 12 | 2 |

Zadanie nr 2

Poniżej podane są minimalne wymagane parametry sprzętu komputerowego. Wykonawca może zaoferować urządzenia o lepszych parametrach.

I. Serwer kasetowy do klatki Dell M1000e 	 szt. 1

Zamawiający posiada klatę Dell M1000e. Wykonawca winien zaoferować serwer pasujący do ww. klatki, o parametrach podanych w poniższej tabeli.

| Komponent | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. |
| Pamięć RAM | Min. 64GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy min. 3200 MT/s, w modułach dwubankowych, każdy moduł min. 32GB. |
|  | Płyta powinna obsługiwać min. 1TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone dla pamięci. |
|  | Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1280x1024 |
| Wbudowane porty | Min. 1x USB 3.0 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB, min. 1x micro USB 2.0. Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów i kabli rozszerzających. |
| Interfejsy sieciowe/FS/SAS | Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną. Dwuportowa karta 16GB FC |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Zainstalowane dwa dyski twarde SAS 15k o pojemności min. 300GB skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. |
|  | Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora o pojemności min. 2x64 GB SD, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze. |
| System operacyjny | Windows Server 2019 Standard w ilości adekwatnej do procesorów i umożliwiającej uruchomienie 4 maszyn wirtualnych. |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0. |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management), SNMP, IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera; możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; szybki podgląd stanu środowiska; podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; możliwość podmontowania wirtualnego napędu; kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; możliwość importu plików MIB; przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. |
| Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolski numer producenta. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-50001:2011. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019 . Zgodność z systemem wirtualizacji Vmware, vSphere. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Wymagana możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela za pomocą strony www lub usługi telefonicznej. |

II. Komputer przenośny automatyki	2 szt.

Parametry ogólne:

Odporny na wstrząsy, upadki, zalania wodą (klawiatura), wzmocniona obudowa z rączką do przenoszenia.

- Procesor: Intel Core i5-8265U (8th Gen) 1.6GHz processor with Turbo Boost Technology up to 3.9GHz, 6MB cache

- Pamięć RAM: 8 GB DDR4

- Dysk: SSD 256GB

- System operacyjny: Windows 10 Pro 64 PL

Ekran:

- Typ ekranu: matowy, LED

- Przekątna ekranu: 15,6”

- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Karta graficzna:

- Intel UHD Graphics 620

Łączność:

- Karta sieciowa WLAN (WiFi)

- Standard bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11ac

- Bluetooth: Tak

- Modem WWAN: WWAN Ready

- Karta sieciowa: Gigabit Ethernet (RJ45)

Złącza:

- HDMI port (type A)

- USB 3.1 Gen1 Type A x 2

- USB 3.1 Gen2 Type A x 1 (speed up to 10Gbps)

- USB 3.1 Type C x 1 (speed up to 10Gbps)

- Wbudowany port RS-232/Serial Port (RS-232: D-sub,9-pin)

Multimedia:

- Kamera – zintegrowana

- Mikrofon – zintegrowany

- Głośniki – stereo

Zasilanie:

- Typ baterii: litowo-jonowa

- Zasilacz: Tak

- Minimum 41Wh lub lepsza.

Gwarancja

- 24 miesiące

III. Monitor	4 szt.

- Wyświetlacz LED IPS 27”, 16:9

- Płaski ekran

- Rozdzielczość 1920 x 1080

- Kontrast statyczny 1000:1

- Jasność ekranu 350 cd/m2

- Czas reakcji matrycy 1 ms

- Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni / 178 stopni

- Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

- Częstotliwość wyświetlania obrazu 144 Hz

- Technologia HDR (High Dynamic Range)

- Złącza: HDMI x 2, DisplayPort x 1, wyjście liniowe audio

- Możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm

- Regulacja pochylenia.

- Kolor obudowy czarny.

- Pobór mocy w trybie włączenia 33 W.

- Kabel zasilający w komplecie.

- Gwarancja producenta 2 lata, w modelu Door-to-Door lub lepszym. Obsługa zgłoszeń w języku polskim.

- Do każdego monitora należy dołączyć (dostarczyć) uchwyty montażowe na ścianę VESA.