## Załącznik 2A
| Formularz cenowy dla zadania nr 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm | Przewid. Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | przetwornica częstotliwości do zasilania silników wentylatorów spalin na kotłowni DPM | szt | 2 |  | 23%
……………………………………………………
podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

## Załącznik 2A_kolor (hidden)
| Zestawienie asortymentowe materiałów automatyki przemysłowej | [8 empty] | Załącznik nr 2A
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm | Przewid. Ilość | Cena jedn. netto (zł) | % VAT | Podatek Vat (zł) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość podatku Vat (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dostawy siłowników
1 | Siłownik typ NVK24A-MP-RE prod.BELIMO 24VAC, sygn.ster. 0-10V, z kondensatorem bezpieczeństwa | szt | 2 |  | 23%
2 | Siłownik typ NVK24A-TPC prod.BELIMO 24VAC, sygn.ster. 0-10V, z kondensatorem bezpieczeństwa | szt. | 15 |  | 23%
3 | Siłownik typ AVK24A-MP-RE prod.BELIMO, 24VAC, sygn. ster. 0-10V, ze sprzęgłem do zaworów prod.Satchwell (różne zawory) | szt | 1 |  | 23%
4 | Siłownik typ NV24A-MP-RE prod.BELIMO 24VAC, sygn.ster. 0-10V | szt | 2 |  | 23%
5 | Siłownik typ NV24A-TPC prod.BELIMO 24VAC, sygn.ster. 0-10V | szt | 5 |  | 23%
6 | Siłownik typ NVKC24A-MP-RE prod.BELIMO 24VAC, sygn.ster. 0-10V, z kondensatorem bezpieczeństwa | szt | 1 |  | 23%
7 | Siłownik typ NV24A-TPC prod.BELIMO, trójpunktowy | szt. | 2 |  | 23%
8 | Siłownik typ NV230A-TPC prod.BELIMO, trójpunktowy | szt. | 2 |  | 23%
9 | Zawór grzybkowy H420B BELIMO | szt. |  |  | 23%
10 | Zawór grzybkowy H412B BELIMO | szt. |  |  | 23%
11 | Zawór grzybkowy H412B BELIMO, kv=1 | szt. | 2 |  | 23%
12 | Zawór grzybkowy H413B BELIMO, kv=1,6 | szt. | 2 |  | 23%
13 | Zawór grzybkowy H414B BELIMO, kv=2,5 | szt. | 2 |  | 23%
14 | Zawór grzybkowy H415B BELIMO, kv=4 | szt. | 2 |  | 23%
15 | Zawór grzybkowy H420B BELIMO, kv=6,3 | szt. | 2 |  | 23%
16 | Zawór grzybkowy H625N BELIMO, kv=10 | szt. | 2 |  | 23%
17 | Złączka rurowa ZH4520, DN20 BELIMO | szt. | 4 |  | 23%
18 | Złączka rurowa ZH4515, DN15 BELIMO | szt. | 12 |  | 23%
19 | Złączka rurowa ZH4525, DN25 BELIMO | szt. | 4 |  | 23%
20 | Siłownik typ 5824-10 prod.SAMSON, trójpunktowy, U=230V | szt. | 2 |  | 23%
21 | Siłownik typ 5825-(10 lub 15) prod.SAMSON, trójpunktowy, U=230V. Z funkcją bezpiczeństwa | szt. | 2 |  | 23%
22 | siłownik elektryczny LDM ANT3-11.21 | szt. | 1 |  | 23%
Dostawy sterowników, modułów komunikacyjnych i innych
1 | Moduł wymiany informacji typ MWI (MN) do komunikacji z licznikiem ciepła, rózne protokoły komunik. ModBus, NCP, SNP | szt | 43 |  | 23%
2 | Bramka WebGate MN-WG-MOD2 | szt. | 6 |  | 23%
3 | Czujnik temperatury typ STP 620 prod.TAC SCHNEIDER | szt. | 3 |  | 23%
4 | Czujnik temperatury zanurzeniowy 100mm, typ STP 660 prod.TAC SCHNEIDER, z osłoną zanurzeniową | kpl | 10 |  | 23%
5 | Czujnik temperatury zewnętrznej typ STO 600 SCHNEIDER | szt | 10 |  | 23%
6 | Czujnik temp. zewnętrznej, typ ATF1 Pt1000 prod. REGELTECHNIK | szt | 5 |  | 23%
7 | Czujnik temp. w osłonie TH08-MS-xx – 100mm (zanurzeniowy), typ TF43 Pt1000 -100mm, prod. REGELTECHNIK | szt | 10 |  | 23%
8 | Czujnik temp. bezposredni (zanurzeniowy), typ ETF 7 – 100mm, prod. REGELTECHNIK | szt | 5 |  | 23%
9 | Elektrozawór 2N15 1/2" lub 2N20 3/4", prod.Wash Service, uszczelnienie EPDM na 130st.C z cewką 230V- NC + Ekonomizer | szt | 4 |  | 23%
10 | Presostat Trafag typ 94023769040032 | szt | 1 |  | 23%
11 | Eliwell AVD12600 | szt. | 5 |  | 23%
12 | Eliwell EVE 7500 - moduł rozszeżeń | szt. | 1 |  | 23%
13 | Router Teletronika RUT230 (Zasilacz+antena+DIN rail kit) | szt. | 1 |  | 23%
14 | MOXA typ UC-7101-LX/EU | szt. | 1 |  | 23%
15 | Detektor do sieci preizolowanych NP4; z RS485 | szt. | 6 |  | 23%
16 | Konwerter RESI / RS485 ; M-BUS - MODBUS RTU | szt. | 2 |  | 23%
17 | Konwerter SLS-500 / RS485 ; M-BUS - MODBUS RTU ; HIQUEL | szt. | 2 |  | 23%
18 | Osłona termostatu ALT-SB100 SIEMENS | szt. | 10 |  | 23%
19 | Osłona czujnika STP 660/ L=120 SCHNEIDER | szt. | 8 |  | 23%
20 | Karta pamięci 4 Gb, klasa 4 | szt. | 40 |  | 23%
21 | Przetwornik ciśnienia WIKA A10 - 0-0,6 MPa; sygnał-0-10V; Uz- 14-30V ; M20x1,5 | szt | 16 |  | 23%
22 | Przetwornik ciśnienia WIKA A10 - 0-1 MPa; sygnał-0-10V; Uz- 14-30V ; M20x1,5 | szt | 6 |  | 23%
23 | Przetwornik ciśnienia WIKA A10 - 0-1,6 MPa; sygnał-0-10V; Uz- 14-30V ; M20x1,5 | szt | 6 |  | 23%
24 | Przekaźnik instalacyjny RPI-2P-D24; RELPOL | szt | 6 |  | 23%
25 | Przekaźnik instalacyjny RPI-2P-A24; RELPOL | szt | 40 |  | 23%
26 | Przekaźnik instalacyjny RPI-2P-A230; RELPOL | szt | 8 |  | 23%
27 | Regulator Trovis 5573 SAMSON (z oprogramowaniem dla MEC Koszalin) | szt | 2 |  | 23%
28 | Moduł rozszerzający MODBUS I/O SAMSON | szt | 1 |  | 23%
29 | Modbus-GPRS-Gateway SAMSON | szt | 1 |  | 23%
30 | Moduł-GPRS-WM3E+ SAMSON | szt | 2 |  | 23%
Dostawy akcesoriów do liczników ciepła
1 | Tuleja do czujnika G ½ x 90mm kategoria 65-57-209 | szt | 10 |  | 23%
2 | Czujnik Pt 500 do montażu , krótkie z kablem 1,5m do licznika ciepła Multical | kpl | 19 |  | 23%
3 | Czujniki temp. PT 500 z kablem 3 m /do licznika ciepła Multical | kpl | 12 |  | 23%
4 | Czujniki temp. PT 500 z kablem 10 m /do licznika ciepła Multical | kpl | 4 |  | 23%
5 | Moduł radiowy 67-00-25 (434 MHz) do odczytu licznika ciepła KAMSTRUP MULTICAL 602 | szt | 1 |  | 23%
6 | Moduł komunikacyjny 67-00-10, RS 232 + 2 wej. impulsowe do licznika ciepła MULTICAL 602 | szt | 10 |  | 23%
7 | Baterie do liczników ciepła Multical | szt | 10 |  | 23%
8 | Antena zewnętrzna do licznika ciepła Kamstrup | szt | 1 |  | 23%
9 | Bateria do Workabout WA3010 ; 3,7V ; 4400mAh | szt | 10 |  | 23%
10 | Moduł radiowy HC-003-50 (434 MHz) do odczytu licznika ciepła KAMSTRUP MULTICAL 603 | szt | 10 |  | 23%
11 | Moduł komunikacyjny HC-003-10, RS 232 + 2 wej. impulsowe do licznika ciepła MULTICAL 603 | szt | 40 |  | 23%
12 | Moduł komunikacyjny HC-003-20, Mbus + 2 wej. impulsowe do licznika ciepła MULTICAL 603 | szt | 1 |  | 23%
13 | Moduł komunikacyjny 67-00-20, Mbus + 2 wej. impulsowe do licznika ciepła MULTICAL 602 | szt | 1 |  | 23%
14 | Głowica optyczna do konfiguracji liczników ciepła USB | szt | 2 |  | 23%
……………………………………………………
Podpis