Formularz cenowy

| Lp. | Materiał | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto /zł/ | Stawka podatku VAT | Wartość netto /zł/ | Wartość podatku VAT (23 %) /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent i model urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera zewnętrzna IP •Ilość pikseli: min 4Mpx, •Ogniskowa obiektywu: stała •Podświetlenie IR: min 25 metrów, •DORI min: 44m/18m/9m/4m, •Funkcja Dzień/Noc, •Klasa szczelności: IP67, •Zasilanie: DC12V, PoE. Gwarancja: 24 m-ce | szt. | 23 |  | 23% |  |  |  |  |
| 2. | Kamera zewnętrzna IP. •Ilość pikseli: min 5Mpx, •Ogniskowa obiektywu: zmienna 2.7÷13.5mm, •Podświetlenie IR: min 50 metrów •DORI min: 44/18/9/4m, przy 2,7mm; 146/58/29/15m dla 13,5mm •Funkcja Dzień/Noc, •Klasa szczelności: IP67, •Zasilanie: DC12V, PoE Gwarancja: 24 m-ce | szt. | 8 |  | 23% |  |  |  |  |
| 3. | Rejestrator IP 8-kanałowy •8 kanałowy rejestrator sieciowy •jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie •nagrywanie max. 8 kamer IP@ min 5Mpx max. bitrate 200 Mbps •synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów •Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA •zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer •wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć •zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu •inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób •obsługa min 2 dysków SATAIII max. 6TB każdy, 2 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe •wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P •rozdzielczość wyjścia video min 1920x1080 Gwarancja: 24 m-ce | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |  |
| 4. | Dysk do rejestratora. •dysk twardy wewnętrzny 3,5” •dedykowany do rejestratora z pozycji nr 3 •pojemność dysku min 2 TB •szybkość dysku min 500 MB/s •pojemność pamięci podręcznej min 64 MB •zasilanie 12V •dostępność danych 24x7 Gwarancja: 24 m-ce | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |  |
| 5. | Switch POE 4-portowy •przełącznik PoE, •ilość portów: 4x PoE 100Mbps, 2x RJ45 Uplink, •przepustowość min: 1.2G bps, •moc: min 36W - port pojedynczy, min 60W- moc całkowita, •funkcja: MDI/MDIX, VLAN, •tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS, •zasilanie: 240V AC 50/60Hz. Gwarancja: 24 m-ce | szt. | 6 |  | 23% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |

.....................................................                                    						  .….............................................................

miejscowość, data                                                                                                                    podpis osoby uprawnionej/upoważnionej